## Sheet1
新抚区2016年生活饮用水卫生监督检查情况表
省 | 市 | 区县 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 报送日期 | 抽检对象 | 采样地点和数量 | 检查/检验项目 | 检验结果
辽宁省 | 抚顺市 | 新抚区 | 中国联合网络通信有限公司抚顺市分公司 | 生活饮用水卫生 | 新抚区卫生监督所 | 侯春颖 | 魏建礼 | 2016-11-15 | 城市居民住宅区 二次供水 | 每个县（区）10个二次供水设施，不足10个的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况。 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况。 3.水质自检情况。 4.供管水人员健康体检和培训情况。 5.纳入卫生监督协管情况。 6.现场开展二次供水设施出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格